DESCRIPCIÓN GENERAL
El módulo DAT9000 es una unidad inteligente capaz de controlar una red de dispositivos esclavos Modbus RTU conectados a través de la línea maestra RS-485, que funciona
la lectura y escritura de valores en el campo, realizando las funciones lógico-matemáticas necesarias para la gestión del sistema. la interfaz
Ethernet y el puerto esclavo RS-485/232 permiten la lectura y escritura en tiempo real de los valores de los registros internos del dispositivo.
Además, a través de la conexión Ethernet o a través del puerto esclavo RS485 / 232, es posible:
- programar la lógica de control
- realizar una supervisión en tiempo real del estado de la unidad inteligente y los módulos esclavos conectados
- interrogar y reprogramar directamente los módulos esclavos conectados en la red maestra RS-485.
La unidad inteligente DAT9000 se puede configurar con el software Dev9K, un programa desarrollado por DATEXEL.
El dispositivo logra un aislamiento eléctrico completo entre las líneas, introduciendo una protección válida contra las perturbaciones encontradas en entornos industriales.
Los módulos de la serie DAT9000 han sido diseñados para ser ensamblados en la vía DIN de una manera simple y con la máxima explotación del espacio.
Los LED para señalizar la actividad Ethernet y el flujo de datos en la línea serie permiten una monitorización conveniente de la funcionalidad del sistema. Para el
se usan terminales de tornillo de conexión del tipo extraíble; la conexión a la red Ethernet es a través del conector RJ-45. Gracias a esto el usuario puede
eliminar directamente los módulos, simplificando el mantenimiento.
Está alojado en un recipiente de plástico de 22,5 mm de grosor con riel DIN que cumple con la norma EN-50022.